2025年研究生招生专业课考试参考大纲

考试科目名称：医学影像技术综合

基本内容: Ⅰ考查目标 要求考生系统掌握相关学科的基础理论、基本知识和基本技能，并且能够运用这些知识分析解决实际问题。 Ⅱ考试内容 考试内容由以下四门课组成：《医学影像检查技术学》、《医学影像诊断学》、《医学影像成像理论》、《医学影像设备学》。 （一）医学影像检查技术学 1.人体各部位的X线摄影技术；2. DR图像质量控制；3.人体各部位的CT检查技术；4.CT增强检查与CT血管成像技术；5.冠状动脉CT成像技术；6. CT图像质量控制方法和影响因素；7.DSA减影方式；8.人体各部位DSA检查技术；9.特殊DSA检查技术；10.人体各部位的磁共振成像技术；11.磁共振特殊成像技术的成像原理、成像方法和临床应用； 12.磁共振图像质量控制；13.X线对比剂、磁共振对比剂分类、作用机理、应用及不良反应；14.图像后处理技术。 （二）医学影像诊断学 1.中枢神经系统的正常及异常影像学表现，脑肿瘤、颅脑损伤、脑血管疾病、颅内感染性疾病、脊髓和椎管内等疾病的影像学表现；2.头颈部常见疾病的影像学表现；3.肺部常见疾病的影像学表现；4.循环系统常见疾病的影像学表现；5.乳腺纤维腺瘤、乳腺癌影像学表现；6.食道癌、胃及十二指肠溃疡、胃肿瘤、结肠癌影像学表现；7.肝硬化、肝肿瘤、肝脓肿、胆囊炎、胆囊结石、胆囊癌、胰腺炎、胰腺癌、脾肿瘤影像学表现；8.泌尿、生殖系统常见疾病的影像学表现；9.骨关节发育畸形，骨关节创伤，骨坏死，骨关节感染性疾病及骨与软组织肿瘤影像学表现。 （三）医学影像成像理论 1.X线在物质中的衰减以及影响X线衰减的因素；2.软X线摄影、高千伏X线摄影的概念与应用；3.X线影像质量评价参数和影响因素；4.数字X线摄影成像原理及特点；5.DSA成像原理与方法；6.CT成像原理；7.CT图像重建算法；8.CT图像后处理原理及临床应用；9.CT特殊成像原理；10.CT图像质量评价及影响因素；11.磁共振成像物理学基础；12.弛豫与弛豫时间；13.K空间定位概念及特征；14.磁共振成像脉冲序列；15.磁共振特殊成像及功能成像原理；16.磁共振图像质量。 （四）医学影像设备学 1.医用X线机的基本结构；2.X线管组成与焦点特点；3.X线机典型故障；4.数字化X线摄影设备基本特点；5.DR平板探测器的结构和工作原理；6.CT成像设备的发展；7.CT设备的基本结构及各组成部分的作用；8.多层螺旋CT的基本结构及特点；9.CT主要性能参数及意义；10.CT伪影及发生原因；11.MRI设备的基本结构及特点；12.MRI设备对人体的影响；13.MRI氦压缩机工作流程；14.MRI设备主要性能参数。